## 采购BOM
珠海科创储能科技有限公司电气BOM
项目名称： |  | XXXXXX |  |  | 项目号： | KX-XXX |  | 项目负责人： |  | XXX
序号 | 类别 | 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 描述 | 物料属性 | 基本单位 | 需求用量 | 用途/位置 | 是否保留 | 备注
1 | 电气标准件 | 110203-0104 | 断路器 | NXB-125 80A 3P+N | 正泰 |  | 外购 | PCS | 1 | 主断路器 | 是
2 | 电气标准件 | 110202-0151 | 断路器 | NXB-63 1P C6 |  | 当有重复物料时会高亮提示 |  |  |  |  | 是
3 | 电气标准件 | 110203-0066 | 断路器 | NXB-63 1P+N C10 | 正泰 |  | 外购 | PCS | 1 | 24V电源 | 是
4 | 电气标准件 | 110202-0149 | 断路器 | NXB-63 3P C16 | 正泰 | 是否保留列选择否时会自动设置格式 | 外购 | PCS | 1 | 变频器 | 否
5 | 电气标准件 | 110202-0104 | 断路器 | NXB-63 2P C16 | 正泰 |  | 外购 | PCS | 1 | 伺服 | 是
6 | 电气标准件 | 110202-0150 | 断路器 | NXB-63 1P C2 | 正泰 |  | 外购 | PCS | 1 | 风扇 | 是
7 | 电气标准件 | 110202-0151 | 断路器 | NXB-63 1P C6 | 正泰 |  | 外购 | PCS | 2 | 1P1/1P2 | 是
8 | 电气标准件 | 110302-0026 | 18A交流接触器 | CJX2-18 220V/50HZ | 正泰 |  | 外购 | PCS | 1 |  | 是
9 | 电气标准件 | 170405-001 | 继电器+底座 | NJX5/4ZD 24VDC+CZY14A-E | 正泰 |  | 外购 | PCS | 1 | 机台上下电 | 是
10 | 电气标准件 | 170405-003 | 继电器+底座 | NJX6-CTT-6A AC/DC24V | 正泰 |  | 库存 | PCS | 1 | 输出点用 | 是
11 | 电气标准件 | 110601-0041 | DC24V电源开关 | SDR-480-24 | 明纬 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
12 | 电气标准件 | 110502-0009 | led日光灯 | T5一体化/DC24V/长度0.9米(白光) | / |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
13 | 电气标准件 | 101001-0021 | 启动按钮 | XB2BW33B1C | 施耐德 |  | 库存 | PCS | 2 | 面板操作按钮 | 是
14 | 电气标准件 | 101001-0023 | 复位按钮 | XB2BW35B1C | 施耐德 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
15 | 电气标准件 | 101001-0022 | 停止按钮 | XB2BW34B1C | 施耐德 |  | 库存 | PCS | 2 |  | 是
16 | 电气标准件 | 101001-0020 | 选择开关 | XB2BD25C | 施耐德 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
17 | 电气标准件 | 101001-0032 | 急停按钮 | XB2BS542C | 施耐德 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
18 | 电气标准件 | 101008-0007 | 急停保护罩 | F22-20/59mm*32mm/孔径22mm | 施耐德 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
19 | 电气标准件 | 110503-0030 | 三色灯指示灯 | ZHD50-3-A-F-RYG DC24V | 怡合达 |  | 外购 | PCS | 1 |  | 是
20 | 电气标准件 | 110403-0018 | 触摸屏 | MT8106iE | 威纶通 |  | 库存 | PCS | 1 | 主控 | 是
21 | 电气标准件 | 170402-0028 | PLC控制器 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 西门子 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
22 | 电气标准件 | 170401-0010 | 数字量输入输出模块 | 6ES7-223-1PL32-0XB0 | 西门子 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
23 | 电气标准件 | 110404-0017 | 千兆工业交换机 | TL-SG2008 | 普联 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
24 | 电气标准件 | 170402-0038 | 扫码枪 | SR710+N-L20 | 基恩士 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
25 | 电气标准件 | 170101-0232 | 伺服驱动器(200W) | SV660FS1R6I | 汇川 |  | 外购 | PCS | 1 | 伺服驱动及配件 | 是
26 | 电气标准件 | 170101-0377 | 伺服线缆 | S6-L-M107-5.0 | 汇川 |  | 外购 | PCS | 1 |  | 是
27 | 电气标准件 | 170101-0378 | 伺服电池配件 | S6-C4A | 汇川 |  | 外购 | PCS | 1 |  | 是
28 | 电气标准件 | 170101-0379 | 伺服接线端子 | S6-C6 | 汇川 |  | 外购 | PCS | 1 |  | 是
29 | 电气标准件 | 120207-0062 | 伺服编码器电缆 | S6-L-P124-5.0 | 汇川 |  | 外购 | PCS | 1 |  | 是
30 | 电气标准件 | 170101-0009 | 伺服电机 | MS1H1-20B30CB-A331Z | 汇川 |  | 外购 | PCS | 1 |  | 是
31 | 电气标准件 | 110604-0042 | 模组插座 | EA9XN310 | 施耐德 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
32 | 电气标准件 | 141301-1488 | 排插5m | 8孔 | / |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
33 | 电气标准件 | 120102-0006 | 千兆六类网线 | 1米(黑色圆线) | 绿联 |  | 库存 | PCS | 1 | PLC到交换机 | 是
34 | 电气标准件 | 120102-0007 | 千兆六类网线 | 3米(黑色圆线) | 绿联 |  | 库存 | PCS | 1 | HMI到交换机 | 是
35 | 电气标准件 | 170402-0023 | 120*120 DC24V散热风扇 | ZHJ36-12038 | 怡合达 |  | 库存 | PCS | 1 | 风扇组件 | 是
36 | 电气标准件 | 110103-0005 | 风扇过滤网 | ZHJ41-120 | 怡合达 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
37 | 电气标准件 | 170101-0404 | 风扇配件 铁网/过滤网 | ZHJ45-120 | 怡合达 |  | 库存 | PCS | 1 |  | 是
38 | 电气标准件 | 120204-0098 | 16芯线 | RVV16*0.5mm | 珠江电器电缆 |  | 库存 | PCS | 200 | 辅料 | 是
39 | 电气标准件 | 120204-0099 | 12芯线 | RVV12*0.5mm | 珠江电器电缆 |  | 库存 | PCS | 200 |  | 是
40 | 电气标准件 | 120214-0001 | 电线 | ZR-BVR-1.5(黑) | 禾昌电业 |  | 库存 | PCS | 200 |  | 是
41 | 电气标准件 | 120201-0060 | 电线 | ZR-RV-1.5(蓝) | 禾昌电业 |  | 库存 | PCS | 200 |  | 是
42 | 电气标准件 | 120201-0031 | 电线 | ZR-RV-1(蓝) | 禾昌电业 |  | 库存 | PCS | 200 |  | 是
43 | 电气标准件 | 120201-0061 | 电线 | ZR-RV-1.5(黄绿) | 禾昌电业 |  | 库存 | PCS | 50 |  | 是
44 | 电气标准件 | 140711-0116 | 1.5直插双层端子 | DSKK1.5 | 高松 |  | 库存 | PCS | 100 |  | 是 | https://www.degson.com.cn/content/details_552_4313920.html
45 | 电气标准件 | 140711-0117 | 1.5直插双层端板 | D-DSKK1.5 | 高松 |  | 库存 | PCS | 100 |  | 是
46 | 电气标准件 | 140711-0118 | 1.5直插单层4出端子 | DS1.5-QU | 高松 |  | 库存 | PCS | 100 |  | 是
47 | 电气标准件 | 140711-0119 | 1.5直插单层4出端板 | D-DS1.5-QU | 高松 |  | 库存 | PCS | 100 |  | 是
48 | 电气标准件 | 140801-0114 | 1.5桥接件 | DFB10-3.5-11-00Z(H) | 高松 |  | 库存 | PCS | 50 |  | 是
49 | 电气标准件 | 141202-0200 | 终端固定件 | E-WS N | 高松 |  | 库存 | PCS | 100 |  | 是
50 | 电气标准件 | 140711-0120 | 2.5直插单层端子 | DS2.5 | 高松 |  | 库存 | PCS | 100 |  | 是
51 | 电气标准件 | 140711-0121 | 2.5直插单层端板 | D-DS2.5 | 高松 |  | 库存 | PCS | 100 |  | 是
52 | 电气标准件 | 140801-0105 | 2.5桥接件 | DFB10-5.2-12-00Z(H) | 高松 |  | 库存 | PCS | 50 |  | 是
53 | 电气标准件 | 140801-0079 | 快速接线端子 | SPL-2 | / |  | 库存 | PCS | 100 |  | 是
54 | 电气标准件 | 141204-0097 | 接地排 | 13孔 3*25地排(双排) | / |  | 库存 | PCS | 2 |  | 是
55 | 电气标准件 | 140705-0041 | 管形预绝缘端子 | E 1008 黄 | 克爱斯 |  | 库存 | PCS | 1000 |  | 是
56 | 电气标准件 | 140705-0039 | 管形预绝缘端子 | E 0510 白 | 克爱斯 |  | 库存 | PCS | 1000 |  | 是
57 | 电气标准件 | 140711-0115 | 圆形预绝缘端子 | RV S5.5-4 黄 | 克爱斯 |  | 库存 | PCS | 1000 |  | 是
58 | 电气标准件 | 140711-0129 | 叉形裸端头(TU型) | SNBS 1.25-6 | 克爱斯 |  | 库存 | PCS | 1000 |  | 是
59 | 电气标准件 | 170201-0212 | DIN35导轨 | ZIL06 | 怡合达 |  | 库存 | PCS | 10 |  | 是
60 | 电气标准件 | 140605-1130 | 连齿线槽 | 50mm宽*80高 | 欢乐购电气 |  | 库存 | PCS | 0 |  | 是 | https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=13&id=633156377989&ns=1&skuId=4700595107406&spm=a21n57.1.0.0.4a8e523cSd0MaJ
61 | 电气标准件 | 140904-0021 | 线号管 | 白色/1.5平方/Φ3.4-3.7 | 通用线号管/PVC内齿梅花管 |  | 库存 | PCS | 0 |  | 是
62 | 电气标准件 | 140904-0020 | 线号管 | 白色/1平方/Φ2.5-3.2 | 通用线号管/PVC内齿梅花管 |  | 库存 | PCS | 0 |  | 是
以上结束
版本 | 日期 | 变更描述 |  |  |  |  | 申请人 |  |  | 审核
001 | 2024-09-20 | 第一次下发 |  |  |  |  | xxx |  |  | xxx
002 | 2024-09-21 | 新增xxxxx，删除xxxx |  |  |  |  | xxx |  |  | xxx

## 标准元件清单
序号 | 类别 | 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 描述 | 基本单位 | 备注
1 | 电气标准件 | 110203-0104 | 断路器 | NXB-125 80A 3P+N | 正泰 |  | PCS
2 | 电气标准件 | 110203-0066 | 断路器 | NXB-63 1P+N C10 | 正泰 |  | PCS
3 | 电气标准件 | 110202-0148 | 断路器 | NXB-63 1P+N C32 | 正泰 |  | PCS
4 | 电气标准件 | 110202-0149 | 断路器 | NXB-63 3P C16 | 正泰 |  | PCS
5 | 电气标准件 | 110202-0104 | 断路器 | NXB-63 2P C16 | 正泰 |  | PCS
6 | 电气标准件 | 110202-0150 | 断路器 | NXB-63 1P C2 | 正泰 |  | PCS
7 | 电气标准件 | 110202-0151 | 断路器 | NXB-63 1P C6 | 正泰 |  | PCS
8 | 电气标准件 | 110302-0026 | 18A交流接触器 | CJX2-18 220V/50HZ | 正泰 |  | PCS
9 | 电气标准件 | 110302-0010 | 32A交流接触器 | CJX2-32 220V/50HZ | 正泰 |  | PCS
10 | 电气标准件 | 100105-0017 | 熔断器底座 | NRT28-32 | 正泰 |  | PCS
11 | 电气标准件 | 100104-0154 | 熔断器熔芯 | RT28-32 6A | 正泰 |  | PCS
12 | 电气标准件 | 100104-0155 | 熔断器熔芯 | RT28-32 25A | 正泰 |  | PCS
13 | 电气标准件 | 170405-001 | 继电器+底座 | NJX5/4ZD 24VDC+CZY14A-E | 正泰 | 4路触点，常规 | PCS
14 | 电气标准件 | 170405-002 | 继电器+底座 | NJX5/2ZD 24VDC+CZY08A-E | 正泰 | 2路触点，常规 | PCS
15 | 电气标准件 | 170405-003 | 继电器+底座 | NJX6-CTT-6A AC/DC24V | 正泰 | 1路触点，薄型继电器 | PCS
16 | 电气标准件 | 100204-0068 | 继电器+底座 | LY4N-J DC24V + PTF14A-E | 欧姆龙 |  | PCS
17 | 电气标准件 | 100204-0066 | 继电器+底座 | LY2N-J DC24V + PTF08A-E | 欧姆龙 |  | PCS
18 | 电气标准件 | 100204-0101 | 继电器+底座 | MY4N-GS DC24V+PYFZ-14-E | 欧姆龙 |  | PCS
19 | 电气标准件 | 100204-0102 | 继电器+底座 | G7T-1112S DC24V+P7TF-05+P70D | 欧姆龙 |  | PCS
20 | 电气标准件 | 110601-0041 | DC24V电源开关 | SDR-480-24 | 明纬 |  | PCS
21 | 电气标准件 | 110502-0009 | led日光灯 | T5一体化/DC24V/长度0.9米(白光) | / |  | PCS
22 | 电气标准件 | 101001-0021 | 启动按钮 | XB2BW33B1C | 施耐德 |  | PCS
23 | 电气标准件 | 101001-0023 | 复位按钮 | XB2BW35B1C | 施耐德 |  | PCS
24 | 电气标准件 | 101001-0022 | 停止按钮 | XB2BW34B1C | 施耐德 |  | PCS
25 | 电气标准件 | 101001-0020 | 选择开关 | XB2BD25C | 施耐德 |  | PCS
26 | 电气标准件 | 101001-0032 | 急停按钮 | XB2BS542C | 施耐德 |  | PCS
27 | 电气标准件 | 101008-0007 | 急停保护罩 | F22-20/59mm*32mm/孔径22mm | 施耐德 |  | PCS
28 | 电气标准件 | 110503-0030 | 三色灯指示灯 | ZHD50-3-A-F-RYG DC24V | 怡合达 |  | PCS
29 | 电气标准件 | 100203-0005 | 蜂鸣器 | XB2BSBC | 施耐德 |  | PCS
30 | 电气标准件 | 110503-0048 | 三色LED灯带 | ZHD84-1-854-Z-RYG | 怡合达 |  | PCS
31 | 电气标准件 | 110403-0018 | 触摸屏 | MT8106iE | 威纶通 |  | PCS
32 | 电气标准件 | 170402-0028 | PLC控制器 | 6ES7 214-1AG40-0XB0 | 西门子 | 1214C，DC/DC/DC，14DI，10DO，2AI | PCS
33 | 电气标准件 | 170401-0010 | 数字量输入输出模块 | 6ES7-223-1PL32-0XB0 | 西门子 | 1200扩展，16DI/16DO，继电器输出2A | PCS
34 | 电气标准件 | 170401-0014 | 数字量输入输出模块 | 6ES7 223-1BL32-0XB0 | 西门子 | 1200扩展，16DI/16DO，晶体管输出0.5A | PCS
35 | 电气标准件 | 170401-0006 | 数字量输入模块 | 6ES7 221-1BH32-0XB0 | 西门子 | 1200扩展，16DI | PCS
36 | 电气标准件 | 170401-0007 | 数字量输出模块 | 6ES7 222-1HH32-0XB0 | 西门子 | 1200扩展，16DO，继电器 | PCS
37 | 电气标准件 | 170401-0008 | 模拟量模块 | 6ES7231-4HD32-0XB0 | 西门子 | 1200扩展，4通道模拟量输入 | PCS
38 | 电气标准件 | 170402-0074 | PLC本体扩展通信板 | 6ES7 241-1CH30-1XB0 | 西门子 | 1200本体扩展，485通信模块 | PCS
39 | 电气标准件 | 170402-0012 | 总线适配器 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 西门子 | ET200SP附件，2个RJ45插座 | PCS
40 | 电气标准件 | 170402-0013 | 基座 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 西门子 | 浅色基座，新的电位组 | PCS
41 | 电气标准件 | 170402-0014 | 基座 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 西门子 | 深色基座 | PCS
42 | 电气标准件 | 170401-0004 | 输入模块 | 6ES7 131-6BH01-OBA0 | 西门子 | 远程模块16位输入 | PCS
43 | 电气标准件 | 170401-0005 | 输出模块 | 6ES7 132-6BH01-OBA0 | 西门子 | 远程模块16位输出，晶体管 | PCS
44 | 电气标准件 | 120104-0010 | 西门子PLC扩展延长线 | S7-1200 单排8针8口 1M | 西门子 |  | PCS
45 | 电气标准件 | 110404-0017 | 千兆工业交换机 | TL-SG2008 | 普联 |  | PCS
46 | 电气标准件 | 170402-0038 | 扫码枪 | SR710+N-L20 | 基恩士 |  | PCS
47 | 电气标准件 | 170402-0025 | 扫码枪 | 1900GHD(有线) | 霍尼韦尔 |  | PCS
48 | 电气标准件 | 170101-0232 | 伺服驱动器(200W) | SV660FS1R6I | 汇川 |  | PCS
49 | 电气标准件 | 170101-0377 | 伺服线缆 | S6-L-M107-5.0 | 汇川 |  | PCS
50 | 电气标准件 | 170101-0378 | 伺服电池配件 | S6-C4A | 汇川 |  | PCS
51 | 电气标准件 | 170101-0379 | 伺服接线端子 | S6-C6 | 汇川 |  | PCS
52 | 电气标准件 | 120207-0062 | 伺服编码器电缆 | S6-L-P124-5.0 | 汇川 |  | PCS
53 | 电气标准件 | 170101-0009 | 伺服电机 | MS1H1-20B30CB-A331Z | 汇川 |  | PCS
54 | 电气标准件 | 170402-0064 | 伺服驱动器(400W) | SV630PS2R8I | 汇川 |  | PCS
55 | 电气标准件 | 170101-0377 | 伺服线缆 | S6-L-M107-5.0 | 汇川 |  | PCS
56 | 电气标准件 | 140801-0080 | 伺服CN1接线端子 | S6-C8 | 汇川 |  | PCS
57 | 电气标准件 | 170402-0066 | 伺服编码器电缆 | S6-L-P114-5.0 | 汇川 |  | PCS
58 | 电气标准件 | 170402-0065 | 伺服电机 | MS1H4-40B30CB-T331R | 汇川 |  | PCS
59 | 电气标准件 | 170101-0385 | 变频器 | VFD1A5MS43AFSAA | 台达 |  | PCS
60 | 电气标准件 | 170101-0386 | 变频器 | VFD4A2MS43AFSHA | 台达 |  | PCS
61 | 电气标准件 | 110604-0042 | 模组插座 | EA9XN310 | 施耐德 |  | PCS
62 | 电气标准件 | 141301-1488 | 排插5m | 8孔 | / |  | PCS
63 | 电气标准件 | 120102-0006 | 千兆六类网线 | 1米(黑色圆线) | 绿联 |  | PCS
64 | 电气标准件 | 120102-0007 | 千兆六类网线 | 3米(黑色圆线) | 绿联 |  | PCS
65 | 电气标准件 | 170402-0023 | 120*120 DC24V散热风扇 | ZHJ36-12038 | 怡合达 |  | PCS
66 | 电气标准件 | 110103-0005 | 风扇过滤网 | ZHJ41-120 | 怡合达 |  | PCS
67 | 电气标准件 | 170101-0404 | 风扇配件 铁网/过滤网 | ZHJ45-120 | 怡合达 |  | PCS
68 | 电气标准件 | 120102-0006 | 千兆六类网线 | 1米(黑色圆线) | 绿联 |  | PCS
69 | 电气标准件 | 120102-0007 | 千兆六类网线 | 3米(黑色圆线) | 绿联 |  | PCS
70 | 电气标准件 | 170403-0007 | 安全光栅 | ZOB01-26-K20-B-01 | 怡合达 | 通用型安全光栅，检测距离100-5000mm，光轴距离20，光束26，保护高度500，两组PNP输出 | PCS
71 | 电气标准件 | 170403-0026 | 反射型传感器 | PK-LB100P | 深浦 |  | PCS
72 | 电气标准件 | 170403-0027 | 圆柱型接近开关 | DL-U008P-L6 | 深浦 | M8，常开PNP输出 | PCS
73 | 电气标准件 | 170403-0028 | 方形接近开关 | DL-QM018P-L5 | 深浦 |  | PCS
74 | 电气标准件 | 170403-0029 | 光纤传感器 | SP-167Z | 深浦 |  | PCS
75 | 电气标准件 | 170403-0030 | 光纤放大器 | FX-525P | 深浦 |  | PCS
76 | 电气标准件 | 100204-0094 | 固态继电器 | SAP4080D | 无锡固特 |  | PCS
77 | 电气标准件 | 100204-0096 | 固态继电器散热底座 | CR75 | 无锡固特 |  | PCS
78 | 电气标准件 | 100204-0095 | 固态继电器 | SAP4015D | 无锡固特 |  | PCS
79 | 电气标准件 | 100204-0097 | 固态继电器卡座 | DIN35-645*400 | 无锡固特 |  | PCS
80 | 电气标准件 | 141301-1533 | 分线器 | UKK 80A | 怡合达 |  | PCS
81 | 电气标准件 | 110901-0017 | 温控器 | AI-7268D71J7G5S2-24VDC | 厦门宇电 |  | PCS
82 | 电气标准件 | 170403-0034 | PT100温度探头 | WZPT-291/A级/贴片/3米/内孔4mm | 上海松导 |  | PCS | https://detail.tmall.com/item.htm?id=649670049393&spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.202205.4.62f87dd6YLZV8m&skuId=4986166513804
83 | 电气标准件 | 170403-0035 | 真空变送器 | APG-500C | 成都正华 |  | PCS
84 | 电气标准件 | 110604-0038 | 面板方型母插座 | WS20K4Z | 威浦 |  | PCS
85 | 电气标准件 | 110604-0039 | 中继直通公插头 | WS20J4TQ | 威浦 |  | PCS
86 | 电气标准件 | 110604-0040 | 中继直通母插座 | WS28J16TQ | 威浦 |  | PCS
87 | 电气标准件 | 110604-0041 | 中继直通公插头 | WS28K16ZQB | 威浦 |  | PCS
辅料库存类
1 | 电气标准件 | 120214-0001 | 电线 | ZR-BVR-1.5(黑) | / |  |  | 200米/卷 | 电线说明： Z---阻燃电缆 R---软电线 V---聚氯乙烯绝缘 V---聚氯乙烯绝缘护套
2 | 电气标准件 | 120201-0060 | 电线 | ZR-RV-1.5(蓝) | / |  |  | 200米/卷
3 | 电气标准件 | 120201-0031 | 电线 | ZR-RV-1(蓝) | / |  |  | 200米/卷
5 | 电气标准件 | 120201-0061 | 电线 | ZR-RV-1.5(黄绿) | /
6 | 电气标准件 | 120201-0026 | 电线 | ZR-RV-2.5(黄绿) | /
7 | 电气标准件 | 120204-0098 | 16芯线 | RVV16*0.5mm | 珠江电器电缆 |  |  | https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=13&id=40434397558&ns=1&skuId=4146624491429&spm=a21n57.1.0.0.5097523cTLefOw
8 | 电气标准件 | 120204-0099 | 12芯线 | RVV12*0.5mm | 珠江电器电缆 |  |  | 100米/卷
9 | 电气标准件 | 120204-0097 | 三芯信号线 | ZIE46-22-3-100（红/黑/蓝） | 怡合达
10 | 电气标准件 | 170201-0212 | DIN35导轨 | ZIL06 | 怡合达 |  |  | 1米/根 | 电柜内布线说明： --150v以上交流动力回路采用黑色线缆 --交流控制电路采用红色 --中性线采用淡蓝色 --直流控制电路采用蓝色 --地线采用黄绿色
11 | 电气标准件 | 140605-1130 | 连齿线槽 | 50mm宽*80高 | 欢乐购电气 |  |  | 2米/条
12 | 电气标准件 | 140904-0020 | 线号管 | 白色/1平方/Φ2.5-3.2 | / | 通用线号管/PVC内齿梅花管 |  | 100米/卷
13 | 电气标准件 | 140904-0021 | 线号管 | 白色/1.5平方/Φ3.4-3.7 | / | 通用线号管/PVC内齿梅花管 |  | 100米/卷
14 | 电气标准件 | 140904-0022 | 线号管 | 白色/2.5平方/Φ4.5-4.5 | / | 通用线号管/PVC内齿梅花管 |  | 100米/卷
15 | 电气标准件 | 140904-0023 | 线号管 | 白色/4平方/Φ4.8-5.2 | / | 通用线号管/PVC内齿梅花管 |  | 100米/卷
16 | 电气标准件 | 140901-0110 | 热缩管 | φ1.5mm/黑色/无字 | /
17 | 电气标准件 | 140705-0041 | 管形预绝缘端子 | E 1008 黄 | 克爱斯 | 适用最大1mm²线，针头部分8mm |  | 1000个/包
18 | 电气标准件 | 140705-0039 | 管形预绝缘端子 | E 0510 白 | 克爱斯 |  |  | 1000个/包
19 | 电气标准件 | 140711-0115 | 圆形预绝缘端子 | RV S5.5-4 黄 | 克爱斯 |  |  | 1000个/包
20 | 电气标准件 | 140711-0129 | 叉形裸端头(TU型) | SNBS 1.25-6 | 克爱斯 |  |  | 1000个/包
21 | 电气标准件 | 140711-0118 | 1.5直插单层4出端子 | DS1.5-QU | 高松
22 | 电气标准件 | 140711-0119 | 1.5直插单层4出端板 | D-DS1.5-QU | 高松
23 | 电气标准件 | 140711-0116 | 1.5直插双层端子 | DSKK1.5 | 高松
24 | 电气标准件 | 140711-0117 | 1.5直插双层端板 | D-DSKK1.5 | 高松
25 | 电气标准件 | 140801-0104 | 1.5桥接件 | DFB10-3.5-12-00Z(H) | 高松 | 间距3.5mm
26 | 电气标准件 | 141202-0200 | 终端固定件 | E-WS N | 高松
27 | 电气标准件 | 140711-0120 | 2.5直插单层端子 | DS2.5 | 高松
28 | 电气标准件 | 140711-0121 | 2.5直插单层端板 | D-DS2.5 | 高松
29 | 电气标准件 | 140801-0105 | 2.5桥接件 | DFB10-5.2-12-00Z(H) | 高松 | 间距5.2mm
30 | 电气标准件 | 141204-0097 | 接地排 | 13孔 3*25地排(双排) | /
31 | 电气标准件 | 140801-0079 | 快速接线端子 | SPL-2 | /
32 | 电气标准件 | 170101-0381 | 透明中继盒 | 170mm*140mm*95mm | 天浩洋电气 |  |  | https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=13&id=589487447964&ns=1&skuId=4037101845249&spm=a21n57.1.0.0.1769523cO8merT
33 | 电气标准件 | 170101-0382 | 红色免破线快速端子 | 1进1出 | 菲德家居专营店 |  |  | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=13&id=680597967719&ns=1&spm=a21n57.1.0.0.5097523cTLefOw&skuId=4878215025415
34 | 电气标准件 | 170101-0383 | 蓝色免破线快速端子 | 1进1出 | 菲德家居专营店
35 | 电气标准件 | 141301-1533 | 分线器 | UKK 80A | 怡合达
36 | 电气标准件 | 110604-0026 | 五孔插座 | 86型/二三插/86mm*86mm*25mm/10A/白色 | 公牛
37 | 电气标准件 | 140606-0005 | 扎带/常用 | 3*120mm(黑色） | /
38 | 电气标准件 | 140606-0006 | 扎带/常用 | 4*200mm(黑色） | /
39 | 电气标准件 | 140909-0052 | 魔术贴纺织套管(内径25mm) | JPCM-25/内径25毫米/50米 | 淘宝 |  |  | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537/tb.1997196601.4.49e87484yfe4uS&id=677114942967
40 | 电气标准件 | 140604-0003 | 马鞍形固定座 | HC-1（φ3/黑色/PA66/防火等级UL 94-V2） | /